**封闭式框架协议采购需求**

**项目名称：四川省2025年空调机框架协议采购**

**项目编号：K5100012025000064**

**四川省政府采购中心**

**一、总体情况**

**（一）项目编号： K5100012025000064**

**（二）项目名称： 四川省2025年空调机框架协议采购**

**（三）项目所属分类： 货物类**

**（四）项目概况：**

四川省2025年空调机框架协议采购

**（五）框架协议采购分类： 封闭式框架协议采购**

**（六）本项目符合《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》中**

集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的

适用情形理由：集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的

**（七）框架协议期限**

框架协议按照项目采购包签订， 自框架协议签订之日起 1年 。如框架协议期满，因新一期框架协议征集出现废标、质疑投诉等特殊情形，导致新一期框架协议不能按时签订的，本框架协议继续履行，直至新一期框架协议签订为止。

**（八）采购人或服务对象范围**

1．适用采购人范围：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区划/采购单位 | 类型 |
| 1 | 四川省四川省本级所属采购单位 | 行政区划 |
| 2 | 四川省成都市所属采购单位 | 行政区划 |
| 3 | 四川省自贡市所属采购单位 | 行政区划 |
| 4 | 四川省攀枝花市所属采购单位 | 行政区划 |
| 5 | 四川省泸州市所属采购单位 | 行政区划 |
| 6 | 四川省德阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 7 | 四川省绵阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 8 | 四川省广元市所属采购单位 | 行政区划 |
| 9 | 四川省遂宁市所属采购单位 | 行政区划 |
| 10 | 四川省内江市所属采购单位 | 行政区划 |
| 11 | 四川省乐山市所属采购单位 | 行政区划 |
| 12 | 四川省南充市所属采购单位 | 行政区划 |
| 13 | 四川省眉山市所属采购单位 | 行政区划 |
| 14 | 四川省宜宾市所属采购单位 | 行政区划 |
| 15 | 四川省广安市所属采购单位 | 行政区划 |
| 16 | 四川省达州市所属采购单位 | 行政区划 |
| 17 | 四川省雅安市所属采购单位 | 行政区划 |
| 18 | 四川省巴中市所属采购单位 | 行政区划 |
| 19 | 四川省资阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 20 | 四川省阿坝藏族羌族自治州所属采购单位 | 行政区划 |
| 21 | 四川省甘孜藏族自治州所属采购单位 | 行政区划 |
| 22 | 四川省凉山彝族自治州所属采购单位 | 行政区划 |

**（九）履约合同的地域范围：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区划/采购单位 | 类型 |
| 1 | 四川省四川省本级所属采购单位 | 行政区划 |
| 2 | 四川省成都市所属采购单位 | 行政区划 |
| 3 | 四川省自贡市所属采购单位 | 行政区划 |
| 4 | 四川省攀枝花市所属采购单位 | 行政区划 |
| 5 | 四川省泸州市所属采购单位 | 行政区划 |
| 6 | 四川省德阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 7 | 四川省绵阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 8 | 四川省广元市所属采购单位 | 行政区划 |
| 9 | 四川省遂宁市所属采购单位 | 行政区划 |
| 10 | 四川省内江市所属采购单位 | 行政区划 |
| 11 | 四川省乐山市所属采购单位 | 行政区划 |
| 12 | 四川省南充市所属采购单位 | 行政区划 |
| 13 | 四川省眉山市所属采购单位 | 行政区划 |
| 14 | 四川省宜宾市所属采购单位 | 行政区划 |
| 15 | 四川省广安市所属采购单位 | 行政区划 |
| 16 | 四川省达州市所属采购单位 | 行政区划 |
| 17 | 四川省雅安市所属采购单位 | 行政区划 |
| 18 | 四川省巴中市所属采购单位 | 行政区划 |
| 19 | 四川省资阳市所属采购单位 | 行政区划 |
| 20 | 四川省阿坝藏族羌族自治州所属采购单位 | 行政区划 |
| 21 | 四川省甘孜藏族自治州所属采购单位 | 行政区划 |
| 22 | 四川省凉山彝族自治州所属采购单位 | 行政区划 |

**（十）确定第二阶段成交供应商方式的限额：**

确定第二阶段成交供应商方式的限额:单次采购20万元以下（不含20万）的采用直接选定或者二次竞价，20万元以上（含20万）的采用二次竞价。

**（十一）其它**

无

**二、项目采购实施计划**

**（一）采购组织形式：**

政府集中采购

**（二）采购方式：**

框架协议采购征集

**（三）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策**

标段/包1：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包2：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包3：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包4：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包5：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包6：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包7：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包8：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包9：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包10：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包11：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包12：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

标段/包13：

1)不专门面向中小企业采购

情形：框架协议采购项目

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

其他：

无

**（四）采购人是否接受将合同授予非入围供应商：**

是，采购人证明能够以更低价格向非入围供应商采购相同货物，且入围供应商不同意将价格降至非入围供应商以下的，可以将合同授予非入围供应商。 采购人将合同授予非入围供应商的，应当在确定成交供应商后1个工作日内，将成交结果抄送征集人，由征集人按照单笔公告要求发布成交结果公告。

**三、项目需求及分包情况、采购标的**

**（一） 采购内容**

**采购清单及明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购包名称 | 采购品目名称 | 标的名称 | 预估采购数量 | 计量单位 | 标的物所属行业 | 是否允许采购进口产品 | 采购节能产品 | 采购环保产品 |
| 1 | 包1-分体变频壁挂机1P（一级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机1P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 2 | 包2-分体变频壁挂机1P（二级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机1P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 3 | 包3-分体变频壁挂机1.5P（一级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机1.5P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 4 | 包4-分体变频壁挂机1.5P（二级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机1.5P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 5 | 包5-分体变频壁挂机2P（一级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机2P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 6 | 包6-分体变频壁挂机2P（二级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机2P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 7 | 包7-分体变频柜机2P（一级能效） | 柜式空调机 | 分体变频柜机2P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 8 | 包8-分体变频柜机2P（二级能效） | 柜式空调机 | 分体变频柜机2P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 9 | 包9-分体变频壁挂机3P（一级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机3P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 10 | 包10-分体变频壁挂机3P（二级能效） | 壁挂式空调机 | 分体变频壁挂机3P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 11 | 包11-分体变频柜机3P（一级能效） | 柜式空调机 | 分体变频柜机3P（一级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 12 | 包12-分体变频柜机3P（二级能效） | 柜式空调机 | 分体变频柜机3P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |
| 13 | 包13-分体变频柜机5P（二级能效） | 柜式空调机 | 分体变频柜机5P（二级能效） | 以实际采购为准 | 台 | 工业 | 否 | 强制 | 优先 |

**选配件、耗材表**

采购包1：

采购标的：分体变频壁挂机1P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包2：

采购标的：分体变频壁挂机1P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包3：

采购标的：分体变频壁挂机1.5P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包4：

采购标的：分体变频壁挂机1.5P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包5：

采购标的：分体变频壁挂机2P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包6：

采购标的：分体变频壁挂机2P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包7：

采购标的：分体变频柜机2P（一级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包8：

采购标的：分体变频柜机2P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包9：

采购标的：分体变频壁挂机3P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包10：

采购标的：分体变频壁挂机3P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包11：

采购标的：分体变频柜机3P（一级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包12：

采购标的：分体变频柜机3P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

采购包13：

采购标的：分体变频柜机5P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 约定期限 | 约定周期范围内预估数量 |
| 1 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加连接管（铜管） | 米 | 增加连接管（铜管），费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 2 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加水管 | 米 | 增加水管，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 3 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加电源线 | 米 | 增加电源线，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 4 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 5 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 6 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235支架 | 副 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 7 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加普通Q235背架 | 副 | 原机未包含普通Q235背架，增加普通Q235背架，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |
| 8 | 配套的必要耗材(通用耗材) | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 原机未包含镀锌钢板滴水盘，增加镀锌钢板滴水盘，费用包含人工 | 自协议签订起6年 | 以实际采购为准 |

**（二） 技术要求**

标段/包1：

采购标的：分体变频壁挂机1P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 18㎡以下 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正1P | 正1P或大1P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 2600 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 4000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包2：

采购标的：分体变频壁挂机1P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 18㎡以下 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正1P | 正1P或大1P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 2600 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 4000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包3：

采购标的：分体变频壁挂机1.5P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 18-24㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正1.5P | 正1.5P或大1.5P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 3500 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 4800 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包4：

采购标的：分体变频壁挂机1.5P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 18-24㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正1.5P | 正1.5P或大1.5P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 3500 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 4800 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包5：

采购标的：分体变频壁挂机2P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 24-30㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正2P | 正2P或大2P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 5000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 6000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包6：

采购标的：分体变频壁挂机2P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 24-30㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正2P | 正2P或大2P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 5000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 6000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包7：

采购标的：分体变频柜机2P（一级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 24-30㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正2P | 正2P或大2P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 5100 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 6700 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |

标段/包8：

采购标的：分体变频柜机2P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 24-30㎡ | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正2P | 正2P或大2P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 5100 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 6700 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包9：

采购标的：分体变频壁挂机3P（一级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 30㎡以上 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正3P | 正3P或大3P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 7200 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 9000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包10：

采购标的：分体变频壁挂机3P（二级能效）（壁挂式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 30㎡以上 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正3P | 正3P或大3P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 7200 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 9000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 3 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包11：

采购标的：分体变频柜机3P（一级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 30㎡以上 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正3P | 正3P或大3P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 1级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 7200 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 9000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包12：

采购标的：分体变频柜机3P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 30㎡以上 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正3P | 正3P或大3P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 7200 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 9000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

标段/包13：

采购标的：分体变频柜机5P（二级能效）（柜式空调机）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术参数分类 | 技术参数 | 参数值 | 参数值描述 | 参数值偏离规则 |
| 1 | ★ | 功能 | 冷暖类型 | 冷暖 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 2 |  | 功能 | 适用面积 | 30㎡以上 | 同参数偏离规则（参考面积） | 允许正偏离 |
| 3 | ★ | 功能 | 电辅加热 | 具有 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 4 | ★ | 性能 | 定频/变频 | 变频 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 5 | ★ | 性能 | 匹数 | 正5P | 正5P或大5P | 允许正偏离 |
| 6 | ★ | 性能 | 能效等级 | 2级 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 7 | ★ | 性能 | 制冷量(W) | 12000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 8 | ★ | 性能 | 制热量(W) | 14000 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 9 | ★ | 性能 | 能效等级适用标准 | GB21455-2019 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 10 | ★ | 材料 | 包含连接管长度（铜管）（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 11 | ★ | 材料 | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含 | 同参数偏离规则 | 不允许偏离 |
| 12 | ★ | 材料 | 包含水管长度（米） | 4 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |
| 13 | ★ | 材料 | 包含电源线长度（米） | 1.5 | 同参数偏离规则 | 允许正偏离 |

**（三）服务要求**

3.3.1 商务要求

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包2：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包4：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包5：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包6：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包7：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包8：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包9：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包10：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包11：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包12：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

采购包13：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货期限 | 自合同签订之日起30天，采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 2 | ★ | 交货的地域范围 | 四川省 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清或分期付款 |
| 4 | ★ | 支付时间和条件 | 对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。 |
| 5 | ★ | 产品升级换代规则 | 不支持 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 售后服务 | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7\*24小时技术支持服务；0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务；故障报修后24小时内解决问题。投标人的投标报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项（若有额外增加所产生的费用单独按“配套的必要耗材、配件”进行报价）。如果产品发生故障24小时内不能修复的，提供备机服务。 |
| 8 | ★ | 质量保修范围和保期 | 整机六年质保 |
| 9 | ★ | 违约责任 | 供应商未按合同履行义务，给采购人造成损失的，由供应商负责全额赔偿。供应商未按承诺时间供货的，每逾期一天应承担合同金额万分之五的违约金。产品质量有问题的，应按采购人要求整改，整改不到位的应按采购人要求退货并赔偿损失。 |
| 10 | ★ | 解决争议的方式 | 采购人、供应商在合同履行、验收、资金支付等方面出现纠纷的，由采购人同级集中采购机构协调处理。无法协调处理的，采购人、供应商可根据合同约定和民法典等法律法规规定处理。 |
| 11 | ★ | 产品在售证明 | 按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》规定，供应商响应的货物原则上应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商响应的产品须属于市场上已有销售的规格型号。【说明：供应商在响应文件中响应】 |
| 12 | ★ | 其他 | 投标人提供承诺函，承诺为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。【说明：提供承诺函加盖电子签章】 |

**（四）报价要求**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机1P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：2,450.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：80.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 空调1P挂机 | 台 | 元 | 最高限价：2,250.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：80.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包3：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机1.5P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：2,700.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：80.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包4：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机1.5P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：2,500.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：80.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包5：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机2P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：4,800.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：100.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包6：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机2P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：4,600.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：100.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包7：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频柜机2P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：5,400.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：100.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包8：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频柜机2P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：5,000.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：100.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：10.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：30.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包9：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机3P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：5,600.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：105.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：15.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：35.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包10：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频壁挂机3P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：5,400.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：105.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：15.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：35.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包11：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频柜机3P（一级能效） | 台 | 元 | 最高限价：6,500.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：105.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：15.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：35.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包12：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频柜机3P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：6,000.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：105.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：15.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：35.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

采购包13：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 计价单位 | 限价 | 报价类型 | 报价说明 |
| 1 | 分体变频柜机5P（二级能效） | 台 | 元 | 最高限价：10,000.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 2 | 增加连接管（铜管） | 米 | 元 | 最高限价：155.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 3 | 增加水管 | 米 | 元 | 最高限价：8.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 4 | 增加电源线 | 米 | 元 | 最高限价：20.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 5 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 6 | 增加普通砖墙打墙孔 | 个 | 元 | 最高限价：40.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 7 | 增加普通Q235支架 | 副 | 元 | 最高限价：60.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 8 | 增加普通Q235背架 | 副 | 元 | 最高限价：150.0000 | 单价 | 费用包含人工 |
| 9 | 增加镀锌钢板滴水盘 | 个 | 元 | 最高限价：50.0000 | 单价 | 费用包含人工 |

报价说明：无

货物项目单价按照台（套）等计量单位确定，其中包含售后服务等相关服务费用。

**量价关系折扣**

标段/包1：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包2：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包3：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包4：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包5：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包6：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包7：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包8：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包9：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包10：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包11：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包12：

是否含有量价关系折扣：否

标段/包13：

是否含有量价关系折扣：否

**（五）供应商资格要求：**

征集人负责对响应供应商进行资格审查，出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

**1.一般资格要求：**

采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包3：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包4：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包5：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包6：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包7：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包8：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包9：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包10：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包11：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包12：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

采购包13：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：（1）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。（2）可提供近两年（2023年或2024年）任一年度供应商财务报表（至少包括资产负债表）。（3）可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。（4）供应商注册时间截至投标文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。（5）供应商为个体工商户或自然人时，可提供《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

**2.特定资格要求：**

采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包3：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包4：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包5：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包6：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包7：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包8：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包9：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包10：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包11：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包12：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

采购包13：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 满足《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》 第十八条规定： 货物项目框架协议的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。 | 1)供应商如是生产厂家，应当在响应文件中上传响应产品品牌的《商标注册证》的原件扫描件并进行电子签章。具体要求如下： ①《商标注册证》中的注册人应与供应商名称一致或提供注册人授权供应商使用商标许可的证明材料，如因供应商工商登记信息发生变更导致名称不一致的，需提供市场监管部门变更登记的证明材料； ②《商标注册证》核定使用商品分类应包括本次响应产品对应分类； ③提交响应文件时，《商标注册证》应在有效期内，入围后供应商应确保在框架协议生效期间《商标注册证》有效。 2) 供应商如是生产厂家唯一授权供应商，应当在响应文件中除提供上述要求的证明材料（加盖生产厂家公章）外，还应提供响应产品品牌的生产厂家出具的唯一授权书扫描件（加盖生产厂家公章）。 |

**3.落实政府采购政策资格要求**

采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包3：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包4：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包5：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包6：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包7：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包8：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包9：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包10：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包11：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包12：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

采购包13：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| 无 | | | |

**（六）评审细则及标准**

采购包1：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包2：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包3：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包4：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包5：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包6：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包7：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包8：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包9：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包10：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包11：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包12：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

采购包13：

价格扣除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 小微企业价格扣除-非联合体 | 10.00% | 本项目对所投产品属于小型或微型企业制造的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |

**（七）入围供应商淘汰率**

标段/包1：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包2：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包3：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包4：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包5：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包6：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包7：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包8：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包9：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包10：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包11：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包12：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

标段/包13：

本项目入围供应商淘汰比例为20%，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商，如有小数点按照向上取整进行取整。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商数量为11家，入围供应商淘汰比例为20%，淘汰数量计算结果为2.2家时，向上取整后淘汰3家。

（注：采用质量优先法的检测、实验等仪器设备采购时，淘汰比例不得低于40%，且至少淘汰一家供应商。其他情况下，淘汰比例一般不得低于20%，且至少淘汰一家供应商。）

**（八）第二阶段成交供应商的方式：**

标段/包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包3：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包4：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包5：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包6：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包7：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包8：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包9：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包10：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包11：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包12：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

标段/包13：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 第二阶段供应商成交方式 | 适用规则 |
| 1 | 直接选定、二次竞价 | 采取直接选定方式的，采购人应当在框架协议系统入围产品库中选择采购产品及供应商。 采取二次竞价方式的，采购人应当根据实际需求在框架协议系统框采交易管理中选择采购产品对应的框架协议，发布二次竞价公告，明确第二阶段竞价需求。入围供应商中符合竞价需求的供应商可以参与二次竞价，确定报价最低的供应商为成交供应商。 |

**（九）入围供应商清退和补充规则：**

**1.入围供应商清退规则：**

入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（3）无正当理由拒不接受合同授予的；

（4）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（5）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（6）出现供应商信用管理规定的应当清退的情形。

（7）被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

（8）其它情形：

无

**2.入围供应商补充规则**

是否允许补充征集供应商： 是

框架协议有效期内，当剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行时，征集人将启动补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。有效期遵守原框架协议的有效期。

**四、风险控制措施和替代方案**

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案

1）国家政策变化风险的应对措施：（1）根据国家政策变化调整项目采购，若项目已发布征集公告还未开标的，视情况发出更正公告或终止公告，待调整后再开标或重新发布征集公告。（2）若项目还未发布征集公告则根据新政策调整后视情况开展采购活动。

2）实施环境变化风险的应对措施：（1）根据实施环境变化调整项目采购，若项目已发布征集公告还未开标的，视情况发出更正公告或终止公告，待调整后再开标或重新发布征集公告。（2）若项目还未发布征集公告则根据新环境调整后视情况开展采购活动。

3）重大技术变化风险的应对措施：（1）根据重大技术变化调整项目采购，若项目已发布征集公告还未开标的，视情况发出更正公告或终止公告，待调整后再开标或重新发布征集公告。（2）若项目还未发布征集公告则根据新技术调整后视情况开展采购活动。

4）预算项目调整风险的应对措施：（1）预算项目调整，若项目已发布征集公告还未开标则发出终止公告，待预算调整后再次发布征集公告重新招标。（2）若项目还未发布征集公告则待预算调整后视情况开展采购活动。

5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）处理。在前期项目需求论证阶段，严格把握参数需求的设置，避免出现有倾向性参数而导致项目出现质疑投诉；在处理质疑投诉过程中，根据实际情况判定是否需要暂停采购活动或继续开展采购活动。

6）采购失败风险的应对措施：（1）征集活动出现废标情况，应及时在四川政府采购网上发布废标公告。（2）根据废标情况，分析采购失败原因，梳理项目中存在的风险点及时改进，视情况判断是否需要进行需求调查，并在总结采购失败原因后，重新在四川政府采购网上发布征集公告开展采购活动。

7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：（1）采购人、采购代理机构中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十一条的规定进行处理。（2）供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条的规定进行处理。（3）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。（4）对于代理商拒不履行合同义务的，征集人应当依法追究入围供应商责任，并按协议约定解除代理商在该框架协议中接受合同授予的资格。征集人不得未经入围供应商同意，擅自增减变动代理商。

8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条的规定处理。

9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：如出现不可抗力情况，根据具体情况按照以下方式处理：暂停采购活动待影响过去继续采购活动；影响很大已不在适合继续项目采购活动了，发出终止公告。

**五、其它补充事宜**

无